## PARIACOTO
PRUEBA DE NORMALIDAD
[30 empty] | M | Pi | F(m) | z | F(z) | ¦F(m)-F(z)¦
ESTACION PARIACOTO | [29 empty] | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
[14 empty] | CUADRO 10 | [15 empty] | 1 | 4.4 | 0.041667 | -0.95809 | 0.16901 | 0.12734
[6 empty] | Numero de datos n | 23 | [22 empty] | 2 | 5.4 | 0.083333 | -0.88929 | 0.18692 | 0.10359
[6 empty] | Promedio x | 18.3261 | y | 1.1557 | [20 empty] | 3 | 5.7 | 0.125 | -0.86865 | 0.19252 | 0.067519
[6 empty] | Desviacion estándar s | 14.5353 | s | 0.3039 | [20 empty] | 4 | 6.5 | 0.16667 | -0.81361 | 0.20793 | 0.041267
[6 empty] | Coeficiente asimetria Cs | 1.6298 | cs | 0.40149 | [20 empty] | 5 | 8 | 0.20833 | -0.71041 | 0.23872 | 0.03039
[8 empty] | Cs/6 k | 0.066914 | [20 empty] | 6 | 9.2 | 0.25 | -0.62786 | 0.26505 | 0.015049
[30 empty] | 7 | 10.2 | 0.29167 | -0.55906 | 0.28806 | 0.003606
PRUEBA KOLMOGOROV - SMIRNOV | [29 empty] | 8 | 10.3 | 0.33333 | -0.55218 | 0.29041 | 0.042921
N | P(X≤xT) | DISTRIBUCION NORMAL | [6 empty] | DISTRIBUCION GUMBELL | [6 empty] | DISTRIBUCION LOGNORMAL | [6 empty] | DISTRIBUCION LOGPEARSON III | [6 empty] | 9 | 11.7 | 0.375 | -0.45586 | 0.32424 | 0.050755
|  | KT | xT |  | ni | fs(xi) | Fs(xi) | Dn | KT | xT |  | ni | fs(xi) | Fs(xi) | Dn | KT | xT |  | ni | fs(xi) | Fs(xi) | Dn | KT | xT |  | ni | fs(xi) | Fs(xi) | Dn | 10 | 11.9 | 0.41667 | -0.4421 | 0.32921 | 0.087459
1 | 0.2 | -0.84162 | 6.0929 | 3 | 3 | 0.13043 | 0.13043 | 0.069565 | -0.82109 | 6.3913 | 3 | 3 | 0.13043 | 0.13043 | 0.069565 | -0.84162 | 0.89997 | 4 | 4 | 0.17391 | 0.17391 | 0.026087 | -0.85442 | 0.89608 | 4 | 4 | 0.17391 | 0.17391 | 0.026087 | 11 | 13.3 | 0.45833 | -0.34579 | 0.36475 | 0.093581
2 | 0.4 | -0.25335 | 14.6436 | 13 | 10 | 0.43478 | 0.56522 | 0.16522 | -0.38188 | 12.7754 | 10 | 7 | 0.30435 | 0.43478 | 0.034783 | -0.25335 | 1.0787 | 10 | 6 | 0.26087 | 0.43478 | 0.034783 | -0.31345 | 1.0605 | 8 | 4 | 0.17391 | 0.34783 | 0.052174 | 12 | 13.4 | 0.5 | -0.33891 | 0.36734 | 0.13266
3 | 0.6 | 0.25335 | 22.0086 | 18 | 5 | 0.21739 | 0.78261 | 0.18261 | 0.073702 | 19.3974 | 18 | 8 | 0.34783 | 0.78261 | 0.18261 | 0.25335 | 1.2327 | 16 | 6 | 0.26087 | 0.69565 | 0.095652 | 0.18877 | 1.2131 | 16 | 8 | 0.34783 | 0.69565 | 0.095652 | 13 | 13.6 | 0.54167 | -0.32515 | 0.37254 | 0.16913
4 | 0.8 | 0.84162 | 30.5593 | 18 | 0 | 0 | 0.78261 | 0.017391 | 0.71946 | 28.7836 | 18 | 0 | 0 | 0.78261 | 0.017391 | 0.84162 | 1.4115 | 18 | 2 | 0.086957 | 0.78261 | 0.017391 | 0.81556 | 1.4036 | 18 | 2 | 0.086957 | 0.78261 | 0.017391 | 14 | 15.5 | 0.58333 | -0.19443 | 0.42292 | 0.16041
5 | 1 |  |  | 23 | 5 | 0.21739 | 1 | 0 |  |  | 23 | 5 | 0.21739 | 1 | 0 |  |  | 23 | 5 | 0.21739 | 1 | 0 |  |  | 23 | 5 | 0.21739 | 1 | 0 | 15 | 15.9 | 0.625 | -0.16691 | 0.43372 | 0.19128
TOTAL |  |  |  |  | 23 | 1 |  | 0.18261 |  |  |  | 23 | 1 |  | 0.18261 |  |  |  | 23 | 1 |  | 0.095652 |  |  |  | 23 | 1 |  | 0.095652 | 16 | 16.2 | 0.66667 | -0.14627 | 0.44185 | 0.22481
[30 empty] | 17 | 18.1 | 0.70833 | -0.015554 | 0.49379 | 0.21454
|  | PRUEBA KOLMOGOROV - SMIRNOV | [27 empty] | 18 | 18.2 | 0.75 | -0.0086745 | 0.49654 | 0.25346
[30 empty] | 19 | 32.5 | 0.79167 | 0.97514 | 0.83525 | 0.043587
[6 empty] | Dn DISTRIBUCION NORMAL : | 0.18261 | [22 empty] | 20 | 35.9 | 0.83333 | 1.2091 | 0.88668 | 0.053345
[6 empty] | Dn DISTRIBUCION GUMBELL : | 0.18261 |  | TABLA 4.1.3.1 | [20 empty] | 21 | 37.2 | 0.875 | 1.2985 | 0.90294 | 0.02794
[6 empty] | Dn DISTRIBUCION LOGNORMAL : | 0.095652 |  | n : | 23 | [19 empty] | 22 | 49.1 | 0.91667 | 2.1172 | 0.98288 | 0.066211
[6 empty] | Dn DISTRIBUCION LOGPEARSON : | 0.095652 |  | α : | 20% | [19 empty] | 23 | 59.3 | 0.95833 | 2.8189 | 0.99759 | 0.039257
[6 empty] | MIN Dn : | 0.095652 |  | Dα : | 0.2176 |  |  | Dn < Dα
[30 empty] | n | 23 |  |  | Dn | 0.25346
[30 empty] | ∑ | 421.5
[30 empty] | x | 18.3261 |  |  | Dn > Dα
[30 empty] | s | 14.5353
Por lo tanto los datos no se ajustan a una distribucion normal
| PARIACOTO | [11 empty] | PRUEBA SMIRNOV KOLMOGOROV Dα
| 1 | 4.4 | 0.64345 | [9 empty] | n | NIVEL DE SIGNIFICANCIA a
| 2 | 5.4 | 0.73239 | [10 empty] | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02
| 3 | 5.7 | 0.75587 | [9 empty] | 1 | 0.9 | 0.95 | 0.975 | 0.99
| 4 | 6.5 | 0.81291 | [9 empty] | 2 | 0.684 | 0.776 | 0.842 | 0.9
| 5 | 8 | 0.90309 | [9 empty] | 3 | 0.565 | 0.636 | 0.708 | 0.689
| 6 | 9.2 | 0.96379 | [9 empty] | 4 | 0.493 | 0.565 | 0.624 | 0.689
| 7 | 10.2 | 1.0086 | [9 empty] | 5 | 0.477 | 0.509 | 0.563 | 0.627
| 8 | 10.3 | 1.0128 | [9 empty] | 6 | 0.41 | 0.468 | 0.519 | 0.577
| 9 | 11.7 | 1.0682 | [9 empty] | 7 | 0.381 | 0.436 | 0.483 | 0.538
| 10 | 11.9 | 1.0755 | [9 empty] | 8 | 0.359 | 0.41 | 0.454 | 0.507
| 11 | 13.3 | 1.1239 | [9 empty] | 9 | 0.339 | 0.387 | 0.43 | 0.48
| 12 | 13.4 | 1.1271 | [9 empty] | 10 | 0.323 | 0.369 | 0.409 | 0.457
| 13 | 13.6 | 1.1335 | [9 empty] | 11 | 0.308 | 0.352 | 0.391 | 0.437
| 14 | 15.5 | 1.1903 | [9 empty] | 12 | 0.295 | 0.338 | 0.375 | 0.419
| 15 | 15.9 | 1.2014 | [9 empty] | 13 | 0.285 | 0.325 | 0.361 | 0.404
| 16 | 16.2 | 1.2095 | [9 empty] | 14 | 0.275 | 0.314 | 0.349 | 0.39
| 17 | 18.1 | 1.2577 | [9 empty] | 15 | 0.266 | 0.304 | 0.338 | 0.377
| 18 | 18.2 | 1.2601 | [9 empty] | 20 | 0.232 | 0.265 | 0.294 | 0.329
| 19 | 32.5 | 1.5119 | [9 empty] | 25 | 0.208 | 0.238 | 0.264 | 0.295
| 20 | 35.9 | 1.5551 | [9 empty] | 30 | 0.19 | 0.218 | 0.242 | 0.27
| 21 | 37.2 | 1.5705 | [9 empty] | 40 | 0.165 | 0.189 | 0.21 | 0.235
| 22 | 49.1 | 1.6911 | [9 empty] | n grande | 1.07Ön | 1.22Ön | 1.36Ön | 1.52Ön
| 23 | 59.3 | 1.7731
| n | 23 | 23
| ∑ | 421.5 | 26.5818
| x | 18.3261 | 1.1557
| s | 14.5353 | 0.3039
| Cs | 1.6298 | 0.40149
| k |  | 0.066914

## PIRA
PRUEBA DE NORMALIDAD
[30 empty] | M | Pi | F(m) | z | F(z) | ¦F(m)-F(z)¦
ESTACION PIRA | [29 empty] | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
[14 empty] | CUADRO 11 | [15 empty] | 1 | 12.6 | 0.052632 | -1.1119 | 0.1331 | 0.080469
[6 empty] | Numero de datos n | 18 | [22 empty] | 2 | 13.7 | 0.10526 | -0.99884 | 0.15894 | 0.053672
[6 empty] | Promedio x | 23.4222 | y | 1.3418 | [20 empty] | 3 | 14.8 | 0.15789 | -0.88583 | 0.18785 | 0.029959
[6 empty] | Desviacion estándar s | 9.7335 | s | 0.15316 | [20 empty] | 4 | 17.3 | 0.21053 | -0.62899 | 0.26468 | 0.054153
[6 empty] | Coeficiente asimetria Cs | 2.0838 | cs | 0.826 | [20 empty] | 5 | 17.5 | 0.26316 | -0.60844 | 0.27145 | 0.0082905
[8 empty] | Cs/6 k | 0.13767 | [20 empty] | 6 | 18.6 | 0.31579 | -0.49543 | 0.31015 | 0.0056398
[30 empty] | 7 | 20 | 0.36842 | -0.35159 | 0.36257 | 0.0058492
PRUEBA KOLMOGOROV - SMIRNOV | [29 empty] | 8 | 20.5 | 0.42105 | -0.30022 | 0.382 | 0.039049
N | P(X≤xT) | DISTRIBUCION NORMAL | [6 empty] | DISTRIBUCION GUMBELL | [6 empty] | DISTRIBUCION LOGNORMAL | [6 empty] | DISTRIBUCION LOGPEARSON III | [6 empty] | 9 | 20.8 | 0.47368 | -0.2694 | 0.39381 | 0.079874
|  | KT | xT |  | ni | fs(xi) | Fs(xi) | Dn | KT | xT |  | ni | fs(xi) | Fs(xi) | Dn | KT | xT |  | ni | fs(xi) | Fs(xi) | Dn | KT | xT |  | ni | fs(xi) | Fs(xi) | Dn | 10 | 21.1 | 0.52632 | -0.23858 | 0.40572 | 0.1206
1 | 0.2 | -0.84162 | 15.2303 | 3 | 3 | 0.16667 | 0.16667 | 0.033333 | -0.82109 | 15.4302 | 3 | 3 | 0.16667 | 0.16667 | 0.033333 | -0.84162 | 1.2129 | 3 | 3 | 0.16667 | 0.16667 | 0.033333 | -0.85316 | 1.2111 | 3 | 3 | 0.16667 | 0.16667 | 0.033333 | 11 | 22.2 | 0.57895 | -0.12557 | 0.45004 | 0.12891
2 | 0.4 | -0.25335 | 20.9563 | 9 | 6 | 0.33333 | 0.5 | 0.1 | -0.38188 | 19.7052 | 6 | 3 | 0.16667 | 0.33333 | 0.066667 | -0.25335 | 1.303 | 7 | 4 | 0.22222 | 0.38889 | 0.011111 | -0.37031 | 1.285 | 6 | 3 | 0.16667 | 0.33333 | 0.066667 | 12 | 23 | 0.63158 | -0.043378 | 0.4827 | 0.14888
3 | 0.6 | 0.25335 | 25.8882 | 13 | 4 | 0.22222 | 0.72222 | 0.12222 | 0.073702 | 24.1396 | 13 | 7 | 0.38889 | 0.72222 | 0.12222 | 0.25335 | 1.3806 | 12 | 5 | 0.27778 | 0.66667 | 0.066667 | 0.11757 | 1.3598 | 11 | 5 | 0.27778 | 0.61111 | 0.011111 | 13 | 24.1 | 0.68421 | 0.069634 | 0.52776 | 0.15645
4 | 0.8 | 0.84162 | 31.6141 | 16 | 3 | 0.16667 | 0.88889 | 0.088889 | 0.71946 | 30.425 | 15 | 2 | 0.11111 | 0.83333 | 0.033333 | 0.84162 | 1.4707 | 15 | 3 | 0.16667 | 0.83333 | 0.033333 | 0.77441 | 1.4604 | 14 | 3 | 0.16667 | 0.77778 | 0.022222 | 14 | 26.2 | 0.73684 | 0.28538 | 0.61232 | 0.12452
5 | 1 |  |  | 18 | 2 | 0.11111 | 1 | 0 |  |  | 18 | 3 | 0.16667 | 1 | 0 |  |  | 18 | 3 | 0.16667 | 1 | 0 |  |  | 18 | 4 | 0.22222 | 1 | 0 | 15 | 29.3 | 0.78947 | 0.60387 | 0.72704 | 0.062438
TOTAL |  |  |  |  | 18 | 1 |  | 0.12222 |  |  |  | 18 | 1 |  | 0.12222 |  |  |  | 18 | 1 |  | 0.066667 |  |  |  | 18 | 1 |  | 0.066667 | 16 | 31 | 0.84211 | 0.77853 | 0.78187 | 0.060234
[30 empty] | 17 | 34.2 | 0.89474 | 1.1073 | 0.86592 | 0.028821
|  | PRUEBA KOLMOGOROV - SMIRNOV | [27 empty] | 18 | 54.7 | 0.94737 | 3.2134 | 0.99934 | 0.051976
[6 empty] | Dn DISTRIBUCION NORMAL : | 0.12222 | [22 empty] | n | 18 |  |  | Dn | 0.15645
[6 empty] | Dn DISTRIBUCION GUMBELL : | 0.12222 |  | TABLA 4.1.3.1 | [20 empty] | (1): ∑; (2): 421.6
[6 empty] | Dn DISTRIBUCION LOGNORMAL : | 0.066667 |  | n : | 18 | [19 empty] | (1): x; (2): 23.4222; (5): Dn < Dα
[6 empty] | Dn DISTRIBUCION LOGPEARSON : | 0.066667 |  | α : | 20% | [19 empty] | (1): s; (2): 9.7335
[6 empty] | MIN Dn : | 0.066667 |  | Dα : | 0.2456 |  |  | Dn < Dα
Por lo tanto los datos se ajustan a una distribucion normal
| PARIACOTO | [11 empty] | PRUEBA SMIRNOV KOLMOGOROV Dα
| 1 | 12.6 | 1.1004 | [9 empty] | n | NIVEL DE SIGNIFICANCIA a
| 2 | 13.7 | 1.1367 | [10 empty] | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01
| 3 | 14.8 | 1.1703 | [9 empty] | 1 | 0.9 | 0.95 | 0.975 | 0.99 | 0.995
| 4 | 17.3 | 1.238 | [9 empty] | 2 | 0.684 | 0.776 | 0.842 | 0.9 | 0.929
| 5 | 17.5 | 1.243 | [9 empty] | 3 | 0.565 | 0.636 | 0.708 | 0.689 | 0.829
| 6 | 18.6 | 1.2695 | [9 empty] | 4 | 0.493 | 0.565 | 0.624 | 0.689 | 0.734
| 7 | 20 | 1.301 | [9 empty] | 5 | 0.477 | 0.509 | 0.563 | 0.627 | 0.669
| 8 | 20.5 | 1.3118 | [9 empty] | 6 | 0.41 | 0.468 | 0.519 | 0.577 | 0.617
| 9 | 20.8 | 1.3181 | [9 empty] | 7 | 0.381 | 0.436 | 0.483 | 0.538 | 0.576
| 10 | 21.1 | 1.3243 | [9 empty] | 8 | 0.359 | 0.41 | 0.454 | 0.507 | 0.542
| 11 | 22.2 | 1.3464 | [9 empty] | 9 | 0.339 | 0.387 | 0.43 | 0.48 | 0.513
| 12 | 23 | 1.3617 | [9 empty] | 10 | 0.323 | 0.369 | 0.409 | 0.457 | 0.486
| 13 | 24.1 | 1.382 | [9 empty] | 11 | 0.308 | 0.352 | 0.391 | 0.437 | 0.468
| 14 | 26.2 | 1.4183 | [9 empty] | 12 | 0.295 | 0.338 | 0.375 | 0.419 | 0.449
| 15 | 29.3 | 1.4669 | [9 empty] | 13 | 0.285 | 0.325 | 0.361 | 0.404 | 0.432
| 16 | 31 | 1.4914 | [9 empty] | 14 | 0.275 | 0.314 | 0.349 | 0.39 | 0.418
| 17 | 34.2 | 1.534 | [9 empty] | 15 | 0.266 | 0.304 | 0.338 | 0.377 | 0.404
| 18 | 54.7 | 1.738 | [9 empty] | 20 | 0.232 | 0.265 | 0.294 | 0.329 | 0.352
| n | 18 | 18 | [9 empty] | 25 | 0.208 | 0.238 | 0.264 | 0.295 | 0.317
| ∑ | 421.6 | 24.1517 | [9 empty] | 30 | 0.19 | 0.218 | 0.242 | 0.27 | 0.29
| x | 23.4222 | 1.3418 | [9 empty] | 40 | 0.165 | 0.189 | 0.21 | 0.235 | 0.252
| s | 9.7335 | 0.15316 | [9 empty] | n grande | 1.07Ön | 1.22Ön | 1.36Ön | 1.52Ön | 1.63Ön
| Cs | 2.0838 | 0.826
| k |  | 0.13767