## PUENTES
EVALUACION FISICA Y DE ESTADO DE OBRAS DE ARTE
PUENTES Y PONTONES
CARRETERA | ILO DESAGUADERO
TRAMO | PUNO - ILAVE
| Estado | Superficie de | Junta de | Estructural |  |  | Hidráulica |  | Erosión
|  | Rodadura | Dilatación | Falla |  | Lugar | Cauce |  | Tipo |  | Lugar |  |  | Leyenda
| 1 | Colapsado | Colapsado | Colapsado |  | Estribo | 100% Colmatado |  | Muy Severo |  | MD-AARR |  |  | MD-AARR |  | : Margen Derecha - Aguas Arriba |  |  |  |  | CC | : Concreto Ciclopeo
| 2 | Malo | Malo | Rotura |  | Pilar | 75% Colmatado |  | Severo |  | MI-AARR |  |  | MI-AARR |  | : Margen Izquierda - Aguas Arriba |  |  |  |  | CA | : Concreto Armado
| 3 | Regular | Regular | Deformación |  | Losa | 50% Colmatado |  | Moderado |  | MD-AAAB |  |  | MD-AAAB |  | : Margen Derecha - Aguas Abajo |  |  |  |  | MET | : Metalico
| 4 | Bueno | Bueno | Armadura Descubierta |  | Viga | 25% Colmatado |  | Liviano |  | MI-AAAB |  |  | MI-AAAB |  | : Margen Izquierda - Aguas Abajo |  |  |  |  | C-30 | : S/C FRANCESA
| 5 |  |  | Fisura |  | Ala | 0% Colmatado |  | No Existe |  |  |  |  | H |  | : Altura Lecho Río-Parte Inferior Vigas
| 6 |  |  | No Existe |  | Cimiento | [7 empty] | h |  | : Altura Libre Sobre Tablero
Nombre | Progresiva Central referida al poste Km. | G E O M E T R I A | [8 empty] | INFRAESTRUCTURA |  |  | SUPERESTRUCTURA |  |  | E S T A D O |  |  |  |  | Observaciones | ITEM | DESCRIPCION | UND | VECES | LARGO | ANCHO | ESPESOR | PARCIAL
|  | Tipo de | Estructura | Luz | Calzada | Vereda o | H | h | Esviaje | N° de | Cimiento | Estribo | Pìlar | Viga | Losa | Baranda | Superf. | Junta de | Estructural |  | Hidraulica
|  | Puente |  | ml | ml | Sardinel | ml | ml | grados | Tramos | [6 empty] | Rodad. | Dilatación | Falla | Lugar | Cauce
| 1378+362 | C.A |  | 5.2 | 9.4 |  | 1.7 | [14 empty] | PONTON EN REGULAR CONDICION | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
| 1379+231 | C.A |  | 5.25 | 8.85 |  | 2 | [14 empty] | PONTON LLENO DE MATERIAL GRANULAR | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
| 1385+028 | C.A |  | 3.25 |  |  | 1 | [14 empty] | UN 40% DE MATERIAL SUELTO | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[23 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[23 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[23 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0

## ALCAN Y BADEN
EVALUACION FISICA Y DE ESTADO DE SISTEMAS DE DRENAJE
ALCANTARILLAS Y BADENES
CARRETERA | PUNO - DESAGUADERO
TRAMO | Puno - Ilave
Estado/codigo | UBICACIÓN |  | ESTRUCTURAL |  | HIDRAULICA | [7 empty] | Tipo de Elemento | Material
|  |  | Falla |  | Erosión de Agua |  | Cauce Interno (alcanta.) |  |  | Cauce Externo
1 | Ala |  | Colapso |  | Elemento por colapsar |  | 100% Colmatado |  |  | 100% Colmatado |  |  | Alcantarilla | TMC
2 | Cabezal |  | Rotura |  | Socavac. Base > 50 cm. |  | 75% Colmatado |  |  | 75% Colmatado |  |  | Baden | CONCRETO
3 | Murete |  | Deformación |  | Socavac. Base < 50 cm. |  | 50% Colmatado |  |  | 50% Colmatado |  |  |  | EMBOQUILLADO
4 | Platea |  | Armadura Descubierta |  | Nada |  | 25% Colmatado |  |  | 25% Colmatado
5 | Caja de Toma |  | Fisura (H o V) |  |  |  | 0% Colmatado |  |  | 0% Colmatado
6 | Aliviadero |  | Ninguno
Progresiva Central referida al poste Km. | ESTRUCTURA Y COMPONENETES | [6 empty] | GEOMETRIA |  |  |  | ESTADO | [5 empty] | ITEM | DESCRIPCION | UND | VECES | LARGO | ANCHO | ESPESOR | PARCIAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | VECES | LARGO | ANCHO | ESPESOR | PARCIAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | VECES | LARGO | ANCHO | ESPESOR | PARCIAL
| Tipo de | Tipo de | N° de | Cabezal |  | Caja de | Aliviadero | Long. | Ancho/Diam | Alt/Diam | Esviaje | Estructural |  | Hidraulica |  | Observaciones | Nºfoto
| Elemento | Material | Ojos | Ent | Sal | Toma | SI O NO | ml | Pulgadas | ml | grados | Lugar | Falla | Erosión Agua | Cauce
1363120 | 1 | 2 | 1 | SI | SI |  | NO | 37.5 | 1.2m |  |  | 2 | 6 | 4 | 4 | limpiar cab. De ingreso encauzar 25m ,cab. Salida limpiar 2.5m3 | 18-19 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1363580 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 18 | 48 |  |  |  | 6 | 4 | 5 | limpiar cab. De ingreso 3m3 ,cab. Salida limpiar 2.5m4 | 23 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1363635 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 12.6 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | limpiar cab. De salida 3m3 ,cab. Salida limpiar 20m, fisurado .55m | 27 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1364030 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 9.5 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar cab. De salida 1m3 ,parapeto salida con quiñaduras | 30 -32 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1364160 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 11.8 | 48 |  |  |  | 6 | 4 | 4 | Limpiar piedras y basuras y limpiar canal 2.5 m3 | 35 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1364715 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 15.2 | 48 |  |  |  | 6 | 4 | 4 | limpiar cab. De ingreso encauzar 25m ,cab. Salida limpiar 0.8m3 | 36 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
1365093 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 10.85 | 36 |  |  |  | 6 | 4 | 4 | limpiar cab. De ingreso encauzar 3m3 botar piedras regulares ,cab. Salida limpiar 2.5m3 | 38 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
1365290 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 9.1 | 36 |  |  |  | 6 | 4 | 4 | limpiar cab. De ingreso encauzar 5m3 botar, cab. Salida limpiar 1m4 | 40 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1365450 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 8.9 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | limpiar cabezal de ingreso 3m3, salida 2m3 | 43 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1365700 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 9.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 | 3 | limpiar cabezal de ingreso 2m3 de roca y tierra, salida 2m4 | 50-51 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1365970 | 1 | 1 | 1 | si | si |  | no | 8.9 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | limpiar cabezal de ingreso 1.5m3 eliminar roca de 0.5m3, salida 1.5m3, fisurado 1.2m | 53 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1366+111 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 13.4 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar cab. De ingreso y salida 3.5m3 ,cab. Salida agrietada 0.40m V | 55-55 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
1366+516 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar ingreso y salida 2.5m3, quitar maleza de entrada , cab. Salida fisurad 1.6m | 59-60 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1366+749 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar entrada y salida 2m3 | 61-62 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1367+013 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9 | 18 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | limpiar entrada y salida 2m3 ( quitar basura del interior 10%) | 63-64 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1367+129 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 18 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | quitar basura de entrada, limpiar cabeza de salida 0.5m3, parap. Salida quiñado | 65-66 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1366+111 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 13.4 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar cab. De ingreso y salida 3.5m3 ,cab. Salida agrietada 0.40m V | 55-55 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1366+516 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar ingreso y salida 2.5m3, quitar maleza de entrada , cab. Salida fisurad 1.6m | 59-60 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1366+749 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar entrada y salida 2m3 | 61-62 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1367+013 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9 | 18 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | limpiar entrada y salida 2m3 ( quitar basura del interior 10%) | 63-64 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1367+129 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 18 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | quitar basura de entrada, limpiar cabeza de salida 0.5m3, parap. Salida quiñado | 65-66 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1367+261 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar cab. d ingreso y salida 1.3m3 ,murete entrad quiñado, cab. Entra fisurado 1.75ml | 67-68-69 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1367+590 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.1 | 36 |  |  |  |  | 4 | 2 | quitar maleza y basura de entrada, salida complet. Tapado de basura | 71-72 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 0.5
1367+719 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 121.5 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar 2m3, cabezl salida fisurado 0.5ml | 73-74 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1368+040 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.1 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | quitar maleza y basura de la entrada y slida (30%), cab. Slida fisurdo 0.8ml | 75-76-77 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1368+542 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | cab. Entrada y salida. Limpiar 2.5m3 | 79-80 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 1
1368+774 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.7 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | quitar basura y maleza (25%) | 81-82-83 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1368+927 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.6 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | cabezal de ingreso limpiar 4m3 ( sacar piedras) | 84-86 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
1369+324 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | murete quiñado 0.3x0.4ml, limpiar 1.5m3, cabezal salida fisurado 1.4ml | 87-88 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
1369+600 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | limpiar entrada y salida 1m3, cabezal de salida y entrada en regulares cond. | 89-90 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
1369+871 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.5 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | cabez. Salida limpiar 1.5m3 | 91-92 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1370+012 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.1 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | quitar basura y maleza, | 93-94 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 1
1370+663 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 15.4 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar etrada y salida 1.8m3, | 99-100 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1370+830 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | cabez. Entrada y salida | 102-103 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
1371+086 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | cabez. Entrada y salida Limpiar 2m3 | 104-105 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1371531 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.4 | 36 |  |  |  |  | 4 | 4 | sacar basura y maleza (25%), limpiar salida 1m3 | 113-114 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1371785 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | cabezal salida quitar basura y maleza (25%), limpiar 3m3 | 115-116 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
1372040 | 1 | 1 | 2 | SI | SI |  | NO | 6.7 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 | 2 | cab. entrada , la salida termina en una LC limpiar 8m3 ver fotos | 117-118-119-120-121-122-123-124
1172344 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.75 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | cab. entrada y salida Limpiar 4.0m3 | 125-126
1372751 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | cab. entrada y salida . limpiar 3m3, | 127-128
1373000 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.9 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | cabezales limpiar 8m3 | 129-130
1373140 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.5 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | limpiar 3m3, salida con gua empozada ver foto Nº 131 | 131-132-133
1373622 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.6 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 | 1 | entrada totalmente tapada (en limpieza), | 134-135
1374000 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | ingreso limpiar 5m3 | 138-139 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.1 | 2.4
1374236 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.75 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada y salida limpiar entrada y salida 7m3 | 140-141 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1374700 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.2 | 36 |  |  |  |  | 4 | 3 | sacar basura de entrata e interior, limpiar 2.5m3,salida 1/2 tapada con maleza y basura | 144-145 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1375455 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 10.15 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 149-150 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1375926 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada , salida sacar basura interior | 151-152 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
1376775 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.2 | 50 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada, encausar agua 9ml, quitar maleza | 161-162-163-164
1376964 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 28 | 73 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada y salida limpiar 3m3 | 167-168
1377450 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 |  |  |  | 3 | 2 | 4 |  | murete quiñado 0.3x0.5ml, | 170-171
1378050 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 | 1 | ingreso totalmente tapado por maleza limpiar 5m3 | 180-181-182
1378715 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.2 | 36 |  |  | 3 | 2 | 4 |  | limpiar 0.5m3(entrada +interior) murete salida quiñado 0.4x0.4 | 187-187
1378863 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.4 | 46 |  |  |  |  | 4 | 4 | ingreso obstruido con maleza (colmat 20% agua) limpiar 3m3 | 189-190 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1379484 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9 | 46 |  |  |  |  | 4 |  | ingreso y salida en regular condicion, limpiar 2.5m3 | 195 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.1 | 2.4
1380120 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 16.7 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | limpiar interior desmonte cortar maleza, limpiar 0.5m3 | 196-197-198 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
1380550 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 27 | 46 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada y salida limpiar 4.5m3 | 202-203-204 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1381008 | 2 | 2 | 1 | SI | SI |  | NO | 17.9 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | salida tapado al 100% entrada con agua empozada limpiar 8m3 aprox. | 211-212 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
|  |  | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares cond. Limpiar 2.5m3 | 213-214 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1381136 | 2 | 2 | 1 | SI | SI |  | NO | 8.7 | 61.0236 | 1 |  | 2 | 5 | 4 |  | en regulares condico¡iones solo limpiar 0.5m3 | 215-216-217-218 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
1381524 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | entrada y salida Limpiar 3.5m3 | 219-220 | 3 | EMBOQUILLADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 0.3
1381584 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.25 | 36 |  |  |  |  | 4 | 2 | salida limpiar entrada y salida 10m3 | 221-222-223- | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1382300 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar entrada y salida 5.5m3, en regulares condiciones | 224-225 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.1 | 2.4
1382500 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 | 3 | entrada encausar agua a 20ml | 226-227-228-229-230 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
1382650 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.8 | 36 |  |  | 2 | 5 |  |  | entrada limpiar 4.5m3 | 231-232-233 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1382935 | 1 | 1 | 2 | SI | SI |  | NO | 12 | 36 |  |  | 2 | 5 |  |  | entrada , salida limpiar 0.5m3 | 234-235 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.025
1383670 | 1 | 2 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.6 |  | 1.6 | 0.8 | 3 | 2 |  | 3 | entrada tapada a un 100% limpiar murete quiñado 0.30x0.15 limpiar basura | 238-239 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.025
1383756 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 14.6 | 48 |  |  | 2 | 5 |  | 3 | entrada limpiar entrada y salida 6m3 | 242-243 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
1384030 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 36 | [6 empty] | entrada y salida Limpiar 0.3m3 | 246-247 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1384349 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 10.8 | 23 |  |  |  |  | 4 | 4 | en reg. cond. Limpiar 0.5m3 sacar basura del interior | 248-249-250 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1384514 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 10.8 | 36 |  |  |  |  | 4 | 4 | en regulares condiciones sacar basura de la entrada interior y salida | 251-252-253 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1384808 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.8 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | entrada y salida limpiar 1m3 sacra maleza y basura | 254-255 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1385432 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 23 |  |  |  |  | 4 | 4 | limpiar 0.7m3 | 260-261 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1385506 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.4 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | entrada y salida , limpiar 2m3 | 262-263-264 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 2 | 0.1 | 2
1385934 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.4 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | interior limpiar 1m3, encausar agua a una dist 20ml | 265-266-267 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1386528 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 18.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | entrada y salida limpiar 1.5m3 | 268-269 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1386629 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | interior limpiar 2m3, cabezales en reg. Condiciones | 272-273 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1386871 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | [5 empty] | 4 |  | entrada fisurado moderado limpiar 0.5m3 | 274-275 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8
1387200 | 1 | 1 | 2 | SI | SI |  | NO | 10.2 | 36 |  |  |  |  | 4 | 4 | entrada y salida limpiar 3.5m3 | 276-277-278-279 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.1 | 2.4
1387354 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.9 | 23 |  |  |  |  | 4 | 3 | entrada y salida en reg. Condic limpiar 5m3 | 280-281 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.1 | 2.4
1387744 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | salida , limpiar 6m3 | 282-283 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
13883265 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.6 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada limpiar 4m3 | 284-285-286 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
1388551 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada limpiar 2m3 | 287-288 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
1388666 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | ingreso limpiar 4m3 | 289-290 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1389579 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  |  |  | 4 | 4 | ingreso tapado a un 100% limpiar 5.5m3 sacar basura int. | 291-292 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.05 | 0.3
1389872 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.5 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | ingreso limpiar 2.5m3 | 293-294 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
1390819 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | ingreso y salida limpiar 1.5m3 | 295-296 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1391009 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.25 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | ingreso , limpiar 2.5m3 | 297-298 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1391190 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.6 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada y salida limpiar 0.5m3 | 299-300 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1391298 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.6 | 36 |  |  |  |  | 4 | 4 | en regulares condiciones limpiar 0.8m3 | 301-302 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1391420 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.6 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | entrada en buenas condioiones limpiar salida 0.5m3 | 303-304 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
1391903 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 11.7 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 |  | 305-306 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1392818 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares condiciones limpiar 0.3m3 sacarbasura del interior | 307-308 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1392985 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada y salida limpiar 1m3 | 309-310 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1393130 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | li,piar 0.5m3 | 311-312 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1393975 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 313-314 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1394653 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.25 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 315-316 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1395071 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 317-318 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1395237 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | entrada y salida en regular condición | 319-320 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1395488 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares condiciones | 321-322 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 15 | 5 | 0.1 | 15
1396014 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares condiciones | 323-324 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 15 | 5 | 0.15 | 22.5
1396377 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | murete quiñado en el borde ( ver foto 327) | 325-326-327 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1397113 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares condiciones | 328-329 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 15 | 7 | 0.5 | 52.5
1397588 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 46 |  |  | 3 | 2 | 4 |  | murete de salida roto en el extremo 0.3x0.2 | 330-331 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 15 | 7 | 0.5 | 105
1398040 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 332-333 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
1398183 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | solo quitar basura del interior | 334-335 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 1.2
1398481 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares condiciones | 336-337
1398908 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  |  |  | 4 |  |  | 338-339 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 2 | 0.1 | 2
1399432 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.4 | 36 |  |  |  |  | 4 |  |  | 340-341 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1400078 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | quitar algunas piedras del interior | 342-343 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1400316 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.4 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 344-345 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1400811 | 1 | 1 | 2 | SI | SI |  | NO | 12.95 | 36 |  |  |  |  | 4 | 3 |  | 346-347-348 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1400875 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 10.5 | 36 |  |  |  |  | 4 | 3 | limpiar entrada | 349-350 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
1400936 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  |  |  | 4 |  |  | 480-481 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
1401200 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.4 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | ( colmatado 30%) | 351-352 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1401647 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.9 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 353-354 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1402122 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 355-356 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.05 | 0.75
1402600 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 10.5 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | limpiar interior (solo basura ) | 370-371 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1403019 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | cabezales en regulares condiciones | 372-373 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1403234 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.8 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 374-375 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1403418 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares condiciones | 376-377 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1403585 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.1 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 378-379 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1403873 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.8 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares condiciones | 472--473 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
1404225 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 380-381 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.4
1404591 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.3 | 48 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 382-383 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8
1404781 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 12.8 | 36 |  |  |  |  | 4 | 4 | entrada y salida en regular condicion (colmatdo 20% ) |  | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1405246 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.75 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar 0.5m3 | 386-387 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1405661 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 10.4 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 388-389 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 0.5 | 0.05 | 0.05
1405954 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares condiciones | 390-391 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1406250 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.5 | 23 |  |  |  |  | 4 | 4 | en regulares condiciones colmatado un 10% | 392-393 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1406571 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | en regulares condiciones | 394-395 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1406953 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 10.55 | 36 |  |  |  |  | 4 | 4 | , interior colmatadoun 10% | 396-397 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1407341 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.3 | 23 |  |  | 3 | 5 | 4 | 4 |  | 398-399 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 6 | 2 | 0.2 | 2.4
1407762 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.4 | 23 |  |  |  |  | 4 | 3 | limpiar entrada y salida 2m3 | 404-405 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1408213 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 23 |  |  |  |  | 4 | 4 | en regulares condiciones, sacar piedras pequeñas de interior ( colma 10%) | 406-407 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1408361 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  | 408-409 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
1408629 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 23 |  |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 410-411 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1408902 | 1 | 1 | 2 | SI | SI |  | NO | 14.5 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | limpiar 4.5m3, | 412-413 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1409435 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | entrada sacar basura (60%) limpiar 1.0m3 | 414-415 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 15 | 7 | 0.3 | 63
1409758 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 15.4 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | en regular condicion sacar basura ( 80%) limpiar salida 1.0m3 | 416-417 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1410422 | 1 | 1 | 2 | SI | SI |  | NO | 16.3 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | limpiar entrada 0.5m3 (colmatacion 20% ) | 418-419 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1410916 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | salida sacar basura de la entrada, interior y slida | 420-421 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1411147 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 23 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | entrada y salida en regulares condiciones, limpiar 0.3m3 | 422-423 | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
1411710 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.15 | 36 |  |  |  |  | 4 |  | salida limpiar 0.5m3 | 424-425 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
1411769 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.2 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | solo sacar basura de entrada y salida q ocupa un 40% | 426-427 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
1412023 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | NO | 9.1 | 23 |  |  |  |  | 4 |  | entrada con fisura 1.65ml colmatado (45% ) limpiar 1m3 | 428-429 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
1412369 | 1 | 1 | 2 | SI | SI |  | NO | 12.8 | 36 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | presenta en uno de los ojos oxio severo colmtado un 40%)s alida con fisura 1.25ml limpiar entrada y salida 6.5m3 | 430-431 | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 8 | 3 | 0.05 | 2.4
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 8 | 4 | 0.2 | 12.8
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.05 | 0.75
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 5 | 3 | 0.05 | 1.5
[18 empty] | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 10 | 3 | 0.3 | 9
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.1 | 2.4
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
[18 empty] | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 15 | 5 | 0.5 | 75
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 6 | 3 | 0.1 | 1.8
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 15 | 7 | 0.2 | 42
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 15 | 7 | 0.2 | 42
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 15 | 7 | 0.05 | 5.25
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 15 | 7 | 0.1 | 10.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 15 | 7 | 0.05 | 5.25
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 15 | 7 | 0.1 | 10.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 15 | 7 | 0.3 | 63
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 15 | 7 | 0.05 | 5.25
[18 empty] | 3 | EMBOQUILLADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 15 | 7 | 0.05 | 5.25
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.05 | 0.3
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.05 | 0.75
[18 empty] | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 10 | 5 | 0.1 | 5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
[18 empty] | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.3 | 4.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.2 | 4.2
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.4
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 1 | 0.05 | 0.1
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05 | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.3 | 4.5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5 | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 3 | 5 | 0.3 | 4.5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5 | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 4 | 3 | 0.3 | 3.6
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05 | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.3 | 4.5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 3 | 0.05 | 0.45
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.3 | 4.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 3 | 2 | 0.05 | 0.3
[18 empty] | 3 | EMBOQUILLADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 10 | 5 | 0.1 | 5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5 | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.3 | 6.3
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5 | 3 | EMBOQUILLADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 7 | 5 | 0.1 | 3.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 8 | 3 | 0.1 | 2.4
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.3 | 4.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.05 | 0.75
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 7 | 3 | 0.05 | 2.1
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 |  | 10 | 3 | 0.25 | 7.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 3 | 0.2 | 6
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 1 | 10 | 3 | 0.25 | 7.5
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 10 | SIN PROBLEMAS | 0
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 7 | 3 | 0.05 | 2.1
[18 empty] | 1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3 | 2 | 5 | 3 | 0.1 | 3
Note on Q294: decidir si es losa y/o canal de salida

## CUNETAS
EVALUACION Y FISICA DE SISTEMAS DE DRENAJE
CUNETAS
| CARRETERA | ILO DESAGUADERO
| TRAMO | PUNO - ILAVE
| Estado | Junta Dilatación |  |  | Leyenda
| 1 | Colapsado |  |  | D | : Derecho |  |  | TRIANGULAR | : Triangular
| 2 | Malo |  |  | I | : Izquierdo |  |  | RECTANGULAR | : Rectangular
| 3 | Regular |  |  | CONC | : Concreto |  |  | TRAPEZOIDAL | : Trapecio
| 4 | Bueno |  |  | EMBOQ | : Emboquillado de Piedra |  |  | ARCO | : Arco
| 5 |  |  |  | TIER | : Tierra
Nº | Progresiva referida al poste Km. |  | POSICION | TIPO | MATERIAL | GEOMETRIA | [6 empty] | LIMPIEZA MANUAL (%) | REPARACIONES Y ACCESOS
| Inicio | Fin |  |  |  | Longitud izq | Longitud der | TRIANGULAR |  | TRAPEZOIDAL
[8 empty] | Ancho | Altura | B. menor | B.Mayor | Altura
1 | 1370102 | 1370401 | I | triangular | CONC | 299 |  | 1.35 | 0.56 |  |  |  | 2
2 | 1371215 | 1371475 | D | triangular | CONC |  | 260 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 0
3 | 1371244 | 1371479 | I | triangular | CONC | 235 |  | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 0
4 | 1374286 | 1374604 | D | triangular | CONC |  | 318 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 0
5 | 1376080 | 1376511 | D | triangular | CONC |  | 431 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 2
6 | 1377402 | 137805 | D | triangular | CONC |  | 648 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 30
7 | 1379373 | 1379595 | D | triangular | CONC |  | 222 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 2
8 | 1379206 | 1379469 | D | triangular | CONC |  | 263 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 0
9 | 1379730 | 1379906 | D | triangular | CONC |  | 176 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 0
10 | 1379800 | 1379979 | I | triangular | CONC | 179 |  | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 2
11 | 1383670 | 1383696 | D | triangular | CONC |  | 26 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 0
12 | 1383768 | 1383934 | I | triangular | CONC | 166 |  | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 0
13 | 1407448 | 1407649 | D | triangular | CONC |  | 201 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 2
14 | 1407448 | 1407640 | I | triangular | CONC | 192 |  | 1.4 | 0.6 |  |  |  | 2
15 | 1412490 | 1412758 | D | triangular | CONC |  | 268 | 1.3 | 0.8 |  |  |  | 70

## METRADOS TOTALES (hidden)
ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ILO-DESAGUADERO (RUTA 34 Y 34 A)
TRAMO DV. HUMAJALSO - MAZOCRUZ - DESAGUADERO (KM. 99+340 - KM 307+255)
METRADO DE ALCANTARILLAS
RESUMEN DE METRADOS
ITEM |  |  |  | METRADO
1 | LIMPIEZA DE CAUCE |  |  | M3
2 | SELLADO DE GRIETAS |  |  | ML
3 | EMBOQUILLADO DE PROTECCION |  |  | M3
4 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS |  |  | M3
5 | GAVION TIPO CAJA |  |  | M3
6 | GAVION TIPO COLCHON |  |  | M3
7 | ENROCADO DE PROTECCION |  |  | M3
8 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS |  |  | M3
9 | PICADO DE ESTRUCTURAS |  |  | M2
10 | SIN PROBLEMAS |  |  | N/A
11 | ZONAS DAÑADAS |  |  | M3
5.8 | 52.5 | 3 | #REF!
ENROCADO PARA LAS ALCANTARILLAS
PROGRESIVA | VECES | LARGO(m) | ANCHO(m) | ESPESOR(m) | PARCIAL(m3)
115480 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
116780 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
120250 | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.4
125300 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
147580 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
148090 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
148470 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
159460 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
162550 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
185750 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
185950 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
186380 | 1 | 10 | 3 | 0.1 | 3
187020 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
187290 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
187580 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
187780 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
188050 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
188260 | 1 | 10 | 3 | 0.1 | 3
188550 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
188890 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
188980 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
189300 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
189600 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
189825 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
189920 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
190500 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
190780 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
190850 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
191020 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
191210 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
191350 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
191550 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
191690 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
191850 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
192210 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
192630 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
194350 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
194550 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
195350 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
197020 | 1 | 6 | 3 | 0.1 | 1.8
197150 | 1 | 7 | 3 | 0.1 | 2.1
197290 | 1 | 7 | 3 | 0.1 | 2.1
198480 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
200410 | 1 | 10 | 3 | 0.1 | 3
|  |  |  | TOTAL | 61.3
EMBOQUILLADO DE PROTECCIÓN
PROGRESIVA | VECES | LARGO(m) | ANCHO(m) | ESPESOR(m) | PARCIAL(m3)
120250 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
159460 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
185950 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
186380 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
|  |  |  | TOTAL | 4.6
#REF!
LIMPIEZA DE CAUCE
PROGRESIVA | VECES | LARGO(m) | ANCHO(m) | ESPESOR(m) | PARCIAL(m3)
103010 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
103410 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
105770 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
110705 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
110810 | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 0.5
111600 | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 1
112330 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
112600 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
112850 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
113590 | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 1
114150 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
115480 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
116040 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
117360 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
118250 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
118700 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
119920 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
121050 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
121170 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
121210 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
121300 | 1 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.025
121530 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0125
123500 | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 1
126050 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5
126500 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5
126700 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
126910 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
127200 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
127410 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
127850 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
128280 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
129990 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
134950 | 2 | 15 | 7 | 0.5 | 105
137180 | 2 | 15 | 5 | 0.3 | 45
137850 | 2 | 15 | 7 | 0.5 | 105
138050 | 2 | 15 | 7 | 0.5 | 105
138350 | 1 | 3 | 2 | 0.15 | 0.9
138670 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 1.2
139095 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
144875 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
145352 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
146210 | 1 | 5 | 3 | 0.05 | 0.75
147580 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
148090 | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.4
148470 | 1 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8
149340 | 1 | 2 | 0.5 | 0.05 | 0.05
151550 | 1 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8
152450 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
153450 | 2 | 15 | 7 | 0.5 | 105
154350 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
154450 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
154600 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
154690 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
154850 | 2 | 8 | 4 | 0.1 | 6.4
156380 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
158110 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
158610 | 1 | 5 | 3 | 0.05 | 0.75
158840 | 2 | 5 | 3 | 0.05 | 1.5
159460 | 1 | 5 | 3 | 0.05 | 0.75
160998 | 2 | 8 | 3 | 0.05 | 2.4
161140 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
161500 | 2 | 8 | 3 | 0.1 | 4.8
163410 | 2 | 15 | 5 | 0.5 | 75
166600 | 1 | 6 | 3 | 0.05 | 0.9
172090 | 2 | 15 | 7 | 0.5 | 105
172920 | 2 | 15 | 7 | 0.5 | 105
173400 | 1 | 15 | 7 | 0.05 | 5.25
178950 | 2 | 15 | 7 | 0.05 | 10.5
182100 | 1 | 15 | 7 | 0.05 | 5.25
182440 | 1 | 15 | 7 | 0.05 | 5.25
184630 | 2 | 15 | 7 | 0.05 | 10.5
185850 | 1 | 15 | 7 | 0.05 | 5.25
186180 | 1 | 15 | 7 | 0.05 | 5.25
186550 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
186740 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
187020 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
187290 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
188380 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
188550 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
189095 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
189300 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
189600 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
189920 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
190050 | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.2
190500 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
190780 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
190850 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
191020 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
191210 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
191350 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
191550 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
191690 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
191850 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
191970 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
192210 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
192630 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
192830 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5
194900 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
196650 | 1 | 3 | 2 | 0.05 | 0.3
197150 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5
197290 | 1 | 10 | 3 | 0.05 | 1.5
197850 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
198100 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
198900 | 1 | 8 | 3 | 0.05 | 1.2
202700 | 1 | 5 | 3 | 0.05 | 0.75
204150 | 2 | 7 | 3 | 0.05 | 2.1
206500 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
206870 | 1 | 7 | 3 | 0.05 | 1.05
207030 | 1 | 7 | 3 | 0.25 | 5.25
208300 | 2 | 10 | 3 | 0.25 | 15
209960 | 2 | 10 | 3 | 0.5 | 30
210490 | 2 | 10 | 3 | 0.25 | 15
213880 | 2 | 7 | 3 | 0.05 | 2.1
213995 | 2 | 7 | 3 | 0.05 | 2.1
|  |  |  | TOTAL | 966.5125
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA
PROGRESIVA | VECES | LARGO(m) | ANCHO(m) | ESPESOR(m) | PARCIAL(m3)
153450 | 1 | 14.25 | 2 | 0.5 | 14.25
161500 | 1 | 15.1 | 2 | 0.05 | 1.51
163410 | 1 | 14.8 | 1.5 | 0.5 | 11.1
172090 | 1 | 15.9 | 2 | 0.35 | 11.13
172920 | 1 | 16.1 | 1 | 0.35 | 5.635
187780 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
188050 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
213880 | 1 | 14.7 | 1.5 | 0.05 | 1.1025
213995 | 1 | 14.7 | 1 | 0.05 | 0.735
|  |  |  | TOTAL | 45.5625
EMBOQUILLADOS DAÑADOS
PROGRESIVA | VECES | LARGO(m) | ANCHO(m) |  | PARCIAL(m2)
197020 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 1
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
PROGRESIVA | VECES | LARGO(m) | ANCHO(m) | ESPESOR(m) | PARCIAL(m3)
120250 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
159460 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
185950 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
186380 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
|  |  |  | TOTAL | 4.6
| 2 | 6 | 3 | 0.05 | 1.8
| 1 | 6 | 3 | 0.05 | 0.9
PINTADO DE POSTE DE SEÑALES INFORMATIVAS
PROG.
| 1 | 6 | 3 | 0.05 | 0.9
203860
248130
| 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
| 1 | 4 | 3 | 0.1 | 1.2
| 1 | 2 | 3 | 0.05 | 0.3
PINTADO DE POSTE DE SEÑALES PREVENTIVAS | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
PROGRESIVA | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 10 | 3 | 0.15 | 4.5
| 2 | 10 | 3 | 0.15 | 9
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
PINTADO DE POSTE DE SEÑALES REGLAMENTARIA
PROGRESIVA
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 3 | 2 | 0.05 | 0.3
POSTE DE SEÑAL INFORMATIVA | 1 | 3 | 2 | 0.05 | 0.3
PROG.
215100
217400
217650 | 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
247260
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 2 | 5 | 3 | 0.05 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 5 | 3 | 0.1 | 1.5
| 1 | 4 | 3 | 0.1 | 1.2
| 1 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.01875
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 3 | 2 | 0.15 | 0.9
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 6 | 3 | 0.05 | 0.9
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6
| 1 | 3 | 2 | 0.15 | 0.9
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15
| 2 | 3 | 2 | 0.05 | 0.6
| 2 | 3 | 2 | 0.05 | 0.6
| 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
| 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
| 1 | 3 | 2 | 0.15 | 0.9
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25
| 1 | 5 | 3 | 0.15 | 2.25

## DATOS (hidden)
1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y ALCANTARILLAS | M3
2 | SELLADO DE GRIETAS | ML
3 | EMBOQUILLADO DE PROTECCION | M3
4 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS | M3
5 | GAVION TIPO CAJA | M3
6 | GAVION TIPO COLCHON | M3
7 | ENROCADO DE PROTECCION | M3
8 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3
9 | PICADO DE ESTRUCTURAS | M2
10 | SIN PROBLEMAS
11 | ZONAS DAÑADAS | M3
12 | REPARACION DE JUNTA DE DILATACIÓN | ML
13 | ARREGLO DE LAS BARANDAS
14 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | M3