SECCION 1101

INSTALACION DE EQUIPOS EN CADA PUNTO DE PERFORACION

SECCION 1101:

INSTALACION DE EQUIPOS EN CADA PUNTO DE PERFORACION

- DESCRIPCIÓN

1101.01	Este Ítem se refiere a la instalación de equipos de hincado y perforación a rotación o a martillo, piloteadoras vibratorias, martinetes necesarios para colocar los pilotes.

La instalación incluye la obtención y pago de permisos y seguros.

El punto de inicio de la instalación de los equipos se considera a la Ciudad de Lima, capital del Perú.

- CONSIDERACIONES GENERALES

1101.02		El traslado por vía terrestre del equipo pesado se efectuará mediante camiones de cama baja, plataformas y semi-trailer, mientras que el equipo liviano autopropulsado lo hará por sus propios medios llevando el equipo liviano no autopropulsado tales como: herramientas, martillos neumáticos, compresoras, vibradores, etc.

El Contratista antes de transportar el equipo mecánico ofertado, el cual garantizará la culminación de la obra en el plazo determinado, deberá someterlo a inspección del MTC dentro de los 30 días después de otorgada la Buena Pro. Una vez que el equipo mecánico se encuentre en obra, el Supervisor evaluará y revisará el equipo el cual deberá estar en buenas condiciones mecánicas y de carburación; de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá rechazarlo; en cuyo caso el Contratista lo cambiará por otro similar. El rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del Contratista.

Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado en su propuesta, éste no será valorizado por el Supervisor, para efectos de la presente partida.

El Contratista es responsable de la instalación de sus equipos, para lo cual debe solicitar ante el MTC la AUTORIZACION DE CIRCULACION DE VEHICULOS ESPECIALES para cumplir con las disposiciones del Reglamento de Peso y Dimensión Vehicular para la circulación en la red vial nacional.

El Contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización escrita del Supervisor.

- MÉTODOS DE MEDICIÓN

1101.03		El equipo a considerar en la medición solamente será el ofertado por el Contratista en el proceso de la licitación.

El contratista deberá presentar en su propuesta, el análisis de precio unitario de la presente partida siguiendo el formato adjunto, indicando claramente cada uno de los ítems:

- Peso de cada equipo pesado a transportar, el número de viajes que requiere el camión de cama baja, plataforma o semi-trailer para transportarlos.

- Duración del viaje de ida del transporte a utilizar y su alquiler por hora máquina.

- Cantidad y alquiler por hora del equipo autotransportado

- Seguros por el transporte de los equipos.

- BASES DE PAGOS

1101.04	El pago de la partida 1101.A  “Instalación de equipos en cada punto de perforación” será sobre el precio ofertado (global), de acuerdo al formato anexo de la presente especificación, considerando el equipo realmente instalado.

El precio ofertado incluirá el flete por viaje de carga del equipo transportado desde Lima; el alquiler del equipo autopropulsado, seguros por el traslado del equipo e imprevistos necesarios para completar el ítem.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 1101.A Instalación de equipos en cada punto de perforación | Unidad (Und) |