SECCION 1104

DISPOSITIVO SISMICO EN APOYOS

SECCION 1104:

DISPOSITIVO SISMICO EN APOYOS

# DESCRIPCIÓN

1104.01	Se refiere a la colocación de un dispositivo de acero y concreto que limite los desplazamientos horizontales de la losa del puente. La colocación del dispositivo debe ser debidamente verificada y aprobada por la Supervisión.

CARACTERÍSTICAS

1104.02	La ubicación exacta del lugar donde se colocarán los Dispositivos de Control Sísmico se indican en los planos del Proyecto.

Los materiales que forman parte de este son acero Corrugado Grado 60, acero estructural Grado 50 concreto 210 kg/cm2 y otros indicados en los planos.

MEDICIÓN

1104.03		Se medirá por unidad (Und) de de dispositivo de control sísmico correctamente colocada a satisfacción de la Supervisión.

PAGO

1104.04		El pago de esta partida será de acuerdo al Contrato respectivo por unidad (Und).

El pago incluirá la mano de Obra, Dirección Técnica, Equipos e instrumentos y materiales requeridos para su ejecución completa, de acuerdo con estas Especificaciones.

| Ítem de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 1104.A DISPOSITIVO SISMICO EN APOYOS | Unidad (Und) |