programa de abandono                                                              sección 04.01.07                                              READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO

- Descripción

Este trabajo consistirá en restaurar las áreas ocupadas por los campamentos levantados.  Es obligación del Contratista llevarlo a cabo, una vez concluida la obra mediante las siguientes acciones:

Eliminación de desechos

Los desechos producto del desmantelamiento serán trasladados a los depósitos de relleno acondicionados para tal fin.  De tal manera que el ambiente quede libre de materiales de construcción.

Baños químicos portátiles y residuos sólidos

Los baños químicos portátiles deberán ser retirados por la empresa especializada que brindo dicho servicio al contratista durante la ejecución de las obras.

Los residuos sólidos serán removidos y dispuesto en un relleno sanitario autorizado.

Eliminación de pisos

Deben ser totalmente levantados los restos de pisos que fueron construidos, y éstos residuos se trasladan al depósito de desechos acondicionados en el área.  De esta forma se garantiza que el ambiente utilizando para estos propósitos quede libre de desmontes.

Recuperación de la morfología

Se procede a realizar el renivelado del terreno, asimismo las zonas que hayan sido compactadas deben ser humedecidos y removidas, acondicionándolo de acuerdo al paisaje circundante.

- Medición

La medición es por metro cuadrado (m2) campamentos hayan sido retirados y este concluido el tratamiento ambiental del área.

- Pago

Se efectuara al precio unitario del contrato para la partida 04.01.07 READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa, incluidos los imprevistos necesarios, para la ejecución del trabajo.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 04.01.07 Readecuación Ambiental del Campamento. | Metro Cuadrado (m2) |